# （付則1）

提 出 書 類 一 覧 表

| 番号 | 書 類 名 | 提出 部数 | 提 出 期 限 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程表 | 2 | 契約後7日以内 | 契約様式第８号 |
| 2 | 現場代理人・主任（監理）専門技術者専（改）任通知書 | 2 | 〃 | 契約様式第１０号の１ |
| 3 | 現場代理人・主任（監理）専門技術者経歴書 | 2 | 〃 | 契約様式第１０号の２ |
| 4 | 建設業退職金共済組合 証紙標準購入時状況報告書 | 1 | 契約後30日以内 |  |
| 5 | 前払金請求書 | 1 | そのつど |  |
| 6 | 下請負人通知書 | 1 | 下請負契約締結後 | 契約様式第９号 |
| 7 | 機器製作計画書 | 2※ | 契約後60日以内 |  |
| 8 | 現場工事施工計画書 ・建設副産物の適正処理方法 （建設廃棄物処理計画書） を含む | 2※ | 据付工事着工30日前 |  |
| 9 | 施工体制台帳 ・施工体制台帳 ・作業員名簿 ・再下請通知書 ・施工体系図 | 2 | そのつど |  |
| 10 | 施工設計図承諾願 | 2※ | 〃 |  |
| 11 | 機器設計製作図承諾願 | 2※ | 〃 |  |
| 12 | 材料使用届 | 2 | 〃 |  |
| 13 | 機器材料搬入簿 | 2 | 〃 |  |
| 14 | 製品（工場）検査申請書・検査要領書 | 2※ | 〃 |  |
| 15 | 検査試験成績書 | 2※ | 〃 |  |
| 16 | 出来形検査願 | 1 | 〃 |  |
| 17 | 部分払請求書 | 1 | 〃 |  |
| 18 | 完成等通知書 | 1 | 完成日 | 契約様式第１４号 |
| 19 | 工事完成図書 | - | 〃 | （付則3による） |
| 20 | 工事記録写真帳 | - | 〃 | （付則3による） |
| 21 | 完成払請求書 | 1 | 完成検査後 |  |

※施工監理業務委託業者がいる場合は、１部追加。

（付則2）

承諾図書作成内訳

1　機器設計製作図の承諾願に関するもの

（1）発注・製作仕様対比表

（2）単線結線図（関連する系統を含む）

（3）システム構成図

（4）全体計装フロ－シ－ト

（5）制御電源系統図

（6）機器外形図（正面図、側面図、内部機器配置図等）及び機器製作仕様書

（7）制御展開接続図（ラダ－展開図を含む）

（8）付属品一覧表

（9）機器容量計算書

（10）その他必要とする図書

2　施工設計図の承諾願に関するもの

（1）配線ルート図（ラック、電線管、地中配管、ダクト製作図等）

（2）埋設配管（ルート図、埋設断面図、ＭＨ据付図等）

（3）装柱図（引き込み柱等）

（4）接地系統図

（5）機器配置図（基礎図を含む）

（6）ケーブルピット図（ピット図、ピット蓋割付図、アクセスフロア図）

（7）計装機器取付詳細図

（8）その他必要とする図書（容量計算書）

注）他の設備機器との取り合い等が問題になる設備は、その設備も図面に記入すること。

（例　　空調ダクト、配管等）

3　機器設計製作図の提出書類に関するもの

（1）制御展開接続図（ラダー展開図を含む）

# （付則3）

完成図書作成要領

| 名 称 | 規 格 | 部 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 完成図書 | A4判製本 （折込） | 2 | 次のものをいう （1）工事完成図 ①機器承諾図書 ・システム製作仕様書（システム仕様書、機器製作仕様書、運転操作ブロック図等）、単線結線図、システム構成図、計装フローシート、制御電源系統図、機器製作図、制御展開接続図等 ②施工承諾図 ・接地系統図、主要配線・配管系統図、配線・配管図、築造工事図（ピット、フリーアクセスフロア）、機器据付図等 ③一般設計図（発注図を修正したもの） （2）機器取扱説明書 （3）検査試験成績書（工場・現地） （4）施工管理記録 （5）運転操作に関する説明書 （6）官公庁手続書類 （7）組織表（アフタ－サ－ビス） （8）工事完成図電子データ （CD-R又はDVD-R により、CAD及びPDF形式） （9）その他（付属品一覧表、各種計算書、検討書等） |
| 2 工事完成図縮小版 | A4判製本 | 2 | 工事完成図と同様 |
| 3 工事記録写真 | A4判 電子データ | 2 | 写真帳 |
| 4 その他 |  |  | その他監督員の指示したもの |

（付則4-1）

完成図書表紙の様式

1　表紙黒厚表紙（金文字）

2　形式

（1）製本A4版（バインダー式）

（2）目次及び通し番号をつける

（3）令和○年○月は竣工年月とする

（4）完成図書全部数を○／○で表示する

（付則4-2）表紙

〇国補第〇〇-〇〇〇号

県南CC〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備〇〇工事

完 成 図 書

（１／２）

令和〇年〇月

〇〇〇〇〇〇〇株式会社

（付則4-3）背表紙

（１／２）

〇国補第〇〇-〇〇〇号

県南CC〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備〇〇工事

〇〇〇〇〇〇〇株式会社

完成図書

令和〇年〇月